## ＬＰガス事故調査書 様式B-1
ＬＰガス事故調査書（様式Ｂ） | [36 empty] | Ｂ－１
体積 質量 供給形態 | 容器 |  | ㎏× |  |  |  | 本＋ |  |  | ㎏× |  |  | 本＝ |  |  |  |  | ㎏ |  |  | 調整器 |  | 種別 |  |  |  |  | メーカー・型式 | [8 empty] | 製造年月 |  |  |  | 容量 |  |  | 個数
| バルク 貯 槽 |  |  |  | ㎏× |  |  | 基
| 貯槽 |  |  |  | t× |  |  | 基
メーター | 種別 |  | メーカー・型式 | [12 empty] | 容量 | [5 empty] | 機器番号 | [9 empty] | 交換期限 |  |  | 入口 |  |  |  | 設定区分 |  |  | 集中監視接続
㎥/h
㎥/h
安全機器 | 種別 |  | メーカー・型式 | [10 empty] | 交換期限 |  |  |  |  | 個数 |  |  |  |  | 警報器 |  |  | 種別 |  |  | メーカー・型式 | [8 empty] | 交換期限 |  |  | 連動 |  | 設置個数
高低圧 ホース | 種別 |  | 長さ | [5 empty] | 個数 |  |  |  |  | 製造年月
燃 焼 器 具 | 種類 | [8 empty] | メーカー・型式 | [14 empty] | 製造年月 |  |  |  |  | 個数 |  | 場所 | 安全装置 |  |  | 消費量kW |  |  |  |  | 接続管 |  | ガス栓
| ① |  | 口コンロ
| ① |  | 口コンログリル付
② レンジ
③ グリル・オーブン
④ 炊飯器
⑤ 小型湯沸器
⑥ 大型湯沸器・給湯器
⑦ 風呂釜(給湯器付）
⑧ ストーブ
⑨ その他
管及び漏えい 試験(常圧) | 配管 |  |  | 供給管 |  |  |  |  | 漏えい試験 | [7 empty] | 結果等 | [10 empty] | 事故発生場所におけるガス漏れ警報器：
|  | A | ｍ |  |  | A |  | ｍ | 圧 力 | [18 empty] | 【「あり」の場合】
|  | A | ｍ |  |  | A |  | ｍ | [19 empty] | A.作動状況 |  |  |  |  | a.電源 「入」 |  |  |  |  | b.電源 「切」 |  |  |  | c.不明
|  | A | ｍ |  |  | A |  | ｍ | 保持時間 | [5 empty] | 分
|  | A | ｍ |  |  | A |  | ｍ | [19 empty] | B.発生箇所と 設置位置 |  |  |  |  | a.検知 区域内 |  |  |  |  | b.検知 区域外 |  |  |  | c.不明
|  | A | ｍ |  |  | A |  | ｍ | 実施者
| 容量 |  | ℓ | 容量 |  |  |  | ℓ | [19 empty] | Ｃ.鳴動状況 |  |  |  |  | a.鳴った |  |  |  |  | b.鳴ら ない |  |  |  | c.不明
当該事故 部 屋 | 用 途 | [5 empty] | 容 積 |  |  |  | その他
平均ガス消費量及びメータ指針 |  | 月 | 日～ |  |  |  | 月 |  | 日 |  |  | ㎥ |  | 推定ガス漏れ量 |  | D | 事故発生時から 容器バルブを閉める までに要した時間 | [8 empty] | 分 |  |  | 事故となった 理由 | [7 empty] | 鳴らなかった 理由
|  | 月 | 日～ |  |  |  | 月 |  | 日 |  |  | ㎥
[29 empty] | その他 |  | （ |  |  |  |  | ） | その他 |  | （ | [5 empty] | ）
|  | 月 | 日～ |  |  |  | 月 |  | 日 |  |  | ㎥ |  |  |  | E | 事故後に漏えいが 認められる場所 | [5 empty] | 推定漏れ量 |  |  |  |  | D.警報器の品質等
[30 empty] | a.検定合格証あり |  |  |  | （交換期限 | [5 empty] | 年）
| ３ ヶ 月 間 の 合 計 | [10 empty] | ㎥ | [12 empty] | ㎥
[25 empty] | ㎥ |  |  |  |  | ｂ.検定合格証なし | [11 empty] | c.不明
| １ヶ月間の平均使用量 | [10 empty] | ㎥ | [12 empty] | ㎥ |  |  | 着火源： | [8 empty] | 容器の結露、霜の付着状況：
[25 empty] | ㎥ | [11 empty] | 結露
| Ａ | １日の平均使用量 | [9 empty] | ㎥ |  |  |  | F | その他必要とする事項及び数値 | [10 empty] | その他 | [8 empty] | 霜
| Ｂ | 最近の検針日又は容器交換日 | [9 empty] | ㎥ | [24 empty] | ＬＰガス臭気の感知の有無：
|  | の指針 | （ |  |  | 月 |  | 日 | ） | [29 empty] | 1.あり
| Ｃ | 事故発生直後の指針 | [9 empty] | ㎥ |  |  |  | G | 事故に至るまでの 推定ガス漏れ量 | [7 empty] | ㎥
[37 empty] | （ | [8 empty] | ）
ガス漏れ量を推定した根拠及び算式
2.なし
kＰa

## ＬＰガス事故調査書 様式B-2
Ｂ－２
漏えい等発生箇所 ： | [10 empty] | Ⅰ.漏洩等発生箇所が事故発生場所にある | [20 empty] | Ⅱ.漏洩等発生箇所が事故発生場所以外にある
低 圧 部 | [23 empty] | 高 圧 部 | [16 empty] | 17. |  | 18. |  |  | 19.
屋 内 | [14 empty] | 屋内外 |  |  | 屋 外
1 |  |  | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  |  | 7 |  |  | 8 |  |  | 9 |  |  | 10 |  | 11 |  |  | 12 |  | 13 | 14 |  | 15 | 16 |  |  | 充てん 設 備 |  | その他 |  |  | 不 明
燃焼器具 |  |  | 金属フレキ |  |  | 低圧ホース |  |  | ゴム管 |  |  | 末端閉止弁 |  |  | 配管 |  |  | ガスメーター |  |  | 供給管 |  |  | 調整器 |  |  | ヘッダー |  | 高圧ホース |  |  | 容器バルブ |  | 容器 | 貯槽 |  | バルク貯槽 | その他機器
a.単段式
|  | a.両端迅速継手 | [5 empty] | b.その他
b.自動切替式
c.その他
a.簡易コンロ | [6 empty] | ｇ.瞬間湯沸器 | [5 empty] | a.迅速継手 |  |  |  | a.ﾋｭｰｽﾞﾎｰｽ ｶﾞｽ栓
b.1口コンロ | [16 empty] | b.ﾌﾚｷｶﾞｽ栓
[7 empty] | h.ふろがま | [5 empty] | ｂ.その他 | [9 empty] | 燃焼器具の安全装置の有無 | [10 empty] | A. 本 管 |  | Ｂ. 継手部 |  |  |  | A. 本 管 |  |  |  | Ｂ. 継手部
| ｃ.2口コンロ | [15 empty] | c.ねじｶﾞｽ栓 | [5 empty] | 1. あ り
d.レンジ | [6 empty] | i.ストーブ | [9 empty] | d.ｺﾝｾﾝﾄｶﾞｽ栓
[34 empty] | a.鋼管 |  |  | ｲ.露 出 |  |  | a.低圧ﾎｰｽ |  |  |  |  | ｲ.露 出
e.オーブン | [16 empty] | e.ﾋｭｰｽﾞ付 ｺﾝｾﾝﾄｶﾞｽ栓
[7 empty] | ｊ.その他 | [26 empty] | ｂ.ポリ管 |  |  | ﾛ.隠ぺい |  |  | ｂ.ｺﾞﾑ管 |  |  |  |  | ﾛ.隠ぺい
f.炊飯器 | [16 empty] | f.ﾎｰｽｶﾞｽ栓
[7 empty] | （ |  |  |  | ) | [13 empty] | （ | [7 empty] | ） | ｃ.金属ﾌﾚｷ |  |  | ﾊ.埋 設 |  |  | ｃ.鋼管 |  |  |  |  | ﾊ.埋 設
[17 empty] | g.機器接続 ｶﾞｽ栓 | [5 empty] | 2. な し
[23 empty] | 3. 不 明 | [10 empty] | ｄ.その他 |  |  | ﾆ.その他 |  |  | ｄ.その他 |  |  |  |  | ﾆ.その他
漏えい等発生原因
[10 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | (1) 漏えい等発生箇所が特定消費設備に係る場合の名称等
[10 empty] | 接続不良 | 損傷 | 腐食・劣化 | 不具合 | 故障 | 凍結 | 未使用ガス栓の誤開放 | 器具未接続 | 過熱 | 点火ミス | 立消え | 不完全閉止弁・栓等 | 閉め忘れ弁・栓等 | 給排気設備不良 | 燃焼不調 | 換気不良 | その他 | 不明
イ） 機種（名称）：
ロ） 製造者又は輸入者名：
ハ） 型式（給排気の方式）：
1 |  | 燃焼器具 | [25 empty] | ニ） 製造年月： | [9 empty] | 年 |  |  |  | 月 |  |  |  |  | 日 | bar: 1 to 6; 9 to 18
2 |  | 金属フレキ | [25 empty] | ホ） 特監法のラベル | bar: 1 to 4; 17 to 18
3 |  | 低圧ホース | [32 empty] | ［ 有 無 不明 ］ | bar: 1 to 4; 8; 17 to 18
4 |  | ゴム管 | [27 empty] | ① 工事業者： | bar: 1 to 4; 8; 17 to 18
5 |  | 末端ガス栓 | [27 empty] | ② 事業者連絡先： | bar: 1 to 5; 9 to 10; 12 to 13; 17 to 18
6 | Ａ | 配管－本管 | [27 empty] | ③ 監督者氏名： | bar: 1 to 4; 7; 17 to 18
| Ｂ | 配管－継手 | [27 empty] | ④ 資格証の番号： | bar: 1 to 4; 17 to 18
7 |  | ガスメーター | [27 empty] | ⑤ 施工内容： | bar: 1 to 5; 17 to 18
8 | Ａ | 供給管－本管 | [27 empty] | ⑥ 施工年月日： | [7 empty] | 年 |  |  |  | 月 |  |  |  |  | 日 | bar: 1 to 6; 17 to 18
| Ｂ | 供給管－継手 | [25 empty] | ヘ） ガス消費量： | [9 empty] | kＷ | [7 empty] | kg/h | bar: 1 to 4; 17 to 18
9 |  | 調整器 | bar: 1 to 5; 17 to 18
10 |  | ヘッダー | [25 empty] | (2) 漏えい個所が特定消費設備以外 （調整器、ガスメーター、高圧ホース、バルク貯槽、充てん設備等） | bar: 1 to 5; 17 to 18
11 |  | 高圧ホース | bar: 1 to 4; 17 to 18
12 |  | 容器バルブ | [25 empty] | イ） 機種（名称）： | bar: 1 to 5; 17 to 18
13 |  | 容器 | [25 empty] | ロ） 製造者又は輸入者名： | bar: 1 to 5; 12 to 13; 17 to 18
14 |  | 貯槽 | [25 empty] | ハ） 型式： | bar: 1 to 5; 17 to 18
15 |  | バルク貯槽 | [25 empty] | ニ） 製造年月： | [9 empty] | 年 |  |  |  | 月 |  |  |  |  | 日 | bar: 1 to 5; 17 to 18
16 |  | その他の機器(高圧部) | bar: 1 to 6; 17 to 18
17 |  | 充てん設備 | bar: 1 to 6; 12 to 13; 17 to 18
18 |  | その他
19 |  | 不明
| コード欄 |  | 場所 | 1 | 炊事場 |  |  |  |  | 9: 安全装置; 10: 0; 11: 無し |  |  |  | ガ ス 栓 | 1 | ヒューズホースガス栓 |  |  |  |  | 調 整 器 | 1 | 単段式
|  |  |  | 2 | 浴室 |  |  |  |  | 10: 1; 11: 立ち消え安全装置 |  |  |  |  | 2 | フレキガス栓 | [5 empty] | 2 | 自動切替式一体型
|  |  |  | 3 | その他屋内 |  |  |  |  | 10: 2 |  |  |  |  | 3 | ねじガス栓 | [5 empty] | 3 | 二段式二次側
|  |  |  | 4 | 屋外 |  |  |  |  | 10: 3; 11: 不完全燃焼防止装置 |  |  |  |  | 4 | コンセントガス栓 | [5 empty] | 4 | 圧力可変型
[10 empty] | 10: 4; 11: 過熱防止装置 |  |  |  |  | 5 | ﾋｭｰｽﾞ付ｺﾝｾﾝﾄｶﾞｽ栓 | [5 empty] | 5 | 特殊
|  |  | 燃焼器との接続 | 1 | ゴム管 |  |  |  |  | 10: 5; 11: Ｓiセンサー |  |  |  |  | 6 | ﾎｰｽｶﾞｽ栓(国検、2山自主検、3山） | [5 empty] | 6 | 二段式一体型
|  |  |  | 2 | 両端迅速継手付ゴム管 | [26 empty] | 7 | 機器接続ガス栓
|  |  |  | 3 | ゴム継手付ビニールホース | [26 empty] | 8 | フレキ＆ﾋｭｰｽﾞｶﾞｽ栓
|  |  |  | 4 | 両端迅速継手付ﾋﾞﾆｰﾙﾎｰｽ
|  |  |  | 5 | 燃焼器用ホース |  |  |  |  | 9: 安全機器等; 10: 14; 12: ハイセーフ等; 17: 14-Ｓ 16-H 17-SB 19-その他 21-E | [6 empty] | 22-EB 23-S4 24-E4 |  |  |  | 警報器 | 1 | ガス警報器
|  |  |  | 6 | 迅速継手付燃焼器用ホース | [23 empty] | Ⅰ Ⅱ Ⅲ 有 ・ 無 | [9 empty] | 2 | ＣＯ警報器 | bar: 10; 17
|  |  |  | 7 | 金属フレキシブルホース(定尺) |  |  |  |  | 10: 24 |  | L M S | [9 empty] | 3 | 業務用換気警報器
|  |  |  | 8 | 金属管 |  |  |  |  | 10: 30; 12: ガス漏れ警報器連動ガス遮断装置（ｺﾝﾄﾛｰﾗｰ無）
|  |  |  | 9 | 直接ねじ |  |  |  |  | 10: 40; 12: 圧力検知式漏えい検知装置（ｺﾝﾄﾛｰﾗｰ有）
[19 empty] | 60 |  | 流量検知式切替型漏えい検知装置
|  |  | 高低圧ホース | 1 | 継手金具付高圧ホース |  |  |  |  | 12: (61ﾏｲｺﾝⅡ対応流量式 ・ 62ﾏｲｺﾝS対応流量式 ・ 63圧力式）
|  |  |  | 2 | 連結用高圧ホース |  |  |  |  | 10: 70; 12: 耐震遮断器
|  |  |  | 3 | 継手付低圧ホース |  |  |  |  | 10: 80; 12: ガス放出防止器(81ｶﾞｽ放出防止器・82ｶﾞｽ放出防止型高圧ﾎｰｽ)
|  |  |  | 4 | 低圧ゴム管 |  |  |  |  | 10: 90; 12: 流量検知式圧力監視型漏えい検知装置
[19 empty] | 99 |  | その他（ ）
原因
原因所在箇所

## リストデータ (hidden)
左 | Ｌ | 有 | 1.あり | イ.耳が不自由 | イ.電源が入ってない | 1.換気扇の操作 | 1.あり | a.当事者 | a.簡易コンロ | 1.あり | a.立消え安全装置 | a.両端迅速継手 | a.迅速継手 | a.ヒューズホースガス栓 | a.鋼管 | イ.露出 | a.低圧ﾎｰｽ | a.単段式 | 開放式 | 有 | イ.迅速継手 | イ 業 | ｲ.ｸﾞﾘﾙ付き | ｲ.屋外設置 | ｲ.開放式 | ①インターロック有 | a. 立消え安全装置
右 | Ｍ | 無 | 2.なし | ロ.病気等で動けない | ロ.検知できない位置、ガス量 | 2.冷蔵庫のｻｰﾓｽﾀｯﾄ | 2.なし | b.同居人 | b.１口コンロ 業 | 2.なし | b.不完全燃焼防止装置 ①ｲﾝﾀｰﾍｰﾛｯｸ有 | b.その他 イ.迅速継手 | b.その他 | b.フレキガス栓 | b.ポリ管 | ロ.隠ぺい | b.ゴム管 | b.自動切替式 | ＣＦ | 無 | ロ.ねじ接続 | ロ 家 | ﾛ.ｸﾞﾘﾙなし | ﾛ.屋内設置 | ﾛ.密閉式 | ②インターロック無 | b. 不完全燃焼防止装置 ①インターロック有
| Ｓ |  | 3.不明 | ハ.酒酔い等で意識が希薄 | ハ.警報器が故障、欠陥品 | 3.前記以外の電気製品 | 3.不明 | c.隣人 | b.１口コンロ 家 | 3.不明 | b.不完全燃焼防止装置 ②ｲﾝﾀｰﾍｰﾛｯｸ無 | b.その他 ロ.ねじ接続 |  | c.ねじガス栓 | c.金属フレキ | ハ.埋設 | c.鋼管 | c.その他 | ＦＥ | 不明 | ハ.その他 | [5 empty] | b. 不完全燃焼防止装置 ②インターロック無
| 有 |  |  | ニ.その他 | ニ.その他 | 4.たばこの火（ﾏｯﾁ、ﾗｲﾀｰの火） |  | d.その他 | c.１口コンロ以上 イ.グリル付 業 |  | c.加熱防止装置 | b.その他 ハ.その他 |  | d..コンセントガス栓 | d.その他 | ニ.その他 | d.その他 |  | ＢＦ | [7 empty] | c. 過熱防止装置
| 無 |  |  |  |  | 5.燃焼器具の火 |  |  | c.１口コンロ以上 イ.グリル付 家 |  | d.空だき防止装置 |  |  | e.ﾋｭｰｽﾞ付ｺﾝｾﾝﾄｶﾞｽ栓 |  |  |  |  | ＦＦ | [7 empty] | d. 空だき防止装置
[6 empty] | 6.静電気 |  |  | c.１口コンロ以上 イ.グリルなし |  | e.その他 |  |  | f.ホースガス栓 |  |  |  |  | ＲＦ | [7 empty] | e. その他
[6 empty] | 7.その他 |  |  | d.レンジ |  |  |  |  | g.機器接続ガス栓
[6 empty] | 8.不明 |  |  | e.オーブン
f.炊飯器
g.瞬間湯沸器 イ.屋外設置
g.瞬間湯沸器 ロ.屋内設置
h.ふろがま イ.屋外設置
h.ふろがま ロ.屋内設置
i.ストーブ イ.開放式
i.ストーブ ロ.密閉式
j.その他